## SUSTAV PROTUPROVALE
PROTUPROVALNI ALARMNI SUSTAV
NAPOMENA: Prije davanja ponude obvezno je izvršiti uvid u Izvedbeni projekt sustava tehničke zaštite radi osiguranja svih potrebnih preduvjeta za integraciju sustava protuprovale sa sustavom video nadzora i izbjegavanja eventualnih manjkavosti za dovođenje sustava u punu funkcionalnost predviđenu projektom.
Protuprovalnu alarmnu centralu mora se umrežiti u LAN i pristupati joj putem cloud servisa na koji način ovlaštene osobe mogu imati uvid u trenutno stanje sustava, neodložne dojave alarma i kvara, dojave drugih problema ili dojave potrebe za održavanjem ovlaštenom serviseru.
Sustav protuprovale mora biti integriran sa sustavom video nadzora na način da pristupni događaji na kontroliranim točkama aktiviraju snimanje na odnosnim kamerama (npr. najbliže kamere detektoru koji je u alarmu) i sl.
Red. Br. | Opis | Jmj | Kol. | Cijena (kn) | Cijena (Eu) | Iznos (kune) | Iznos (euro)
DOBAVA, ISPORUKA I UGRADNJA OPREME, PUŠTANJE U RAD
1 | Dobava i isporuka centralne jedinice upravljanja i protuprovalnog alarma - prihvat žičanih, adresabilnih i bežičnih elemenata - omogućena integracija i upravljanje sustavom rasvjete, provjetravanja - omogućena integracija sa sustavom video nadzora i video interfona - omogućena integracija sa sustavima automatske regulacije - upravljanje scenarijima sustava i podsustava - upravljanje sustavom putem iOS i Android aplikacija - prihvat 200 uređaja na centralnoj jedinici - prihvat 100 programibilnih input/output terminala - mogućnost upravljanja detektorom vibracija, roletnim detektorom, detektorima vode i plina - omogućeno dupliranje priključnica na svim terminalima - dodatne stezaljke za napajanje periferije - naponska zaštita, ugrađena zujalica - uključen digitalni komunikator za privatne dojave i CDS - integriran modul za udaljeno programiranje sustava kroz LAN mrežu - 15 particija (neovisnih podsustava), 100 scenarija - prihvat IP modula za komunikaciju sa drugim uređajima - uključeno metalno kućište za smještaj 2x12V@7 Ah baterije sa tamperom i napajač - razina pouzdanosti Grade-3 (EN50131-3/3) - centralno upravljanje sustavom putem vizualizacijsko upravljačkog server/klijent programa Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dobava i isporuka dodatnog inteligentnog napajača sustava - 13,8V@2,5A + 1,2A (60W) - povezivanje sa centralnom jedinicom putem BUS komunikacije - nadzor greške i potrebe zamjene baterije - u metalnom kućištu - prostor za smještaj dva akumulatora 12Vcc@7Ah - izlazni terminali sa zaštitom od kratkog spoja - EN50131-6 certifikat Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dobava i isporuka BUS izolatora za zaštitu i obnovu BUS data signala - spajanje direktno na BUS liniju centralne upravljačke jedinice - potreban za spajanje dodatnog vanjskog izvora napajanja - u kućištu sa tamper zaštitom - napajanje: 9 - 16 VDC - potrošnja: 50 mA - dimenzije: 125 x 79 x 26 mm Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dobava i isporuka akumulatora, 12V, 7Ah Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Dobava i isporuka strujne i telefonske zaštite od djelovanja prenapona električne energije Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dobava i isporuka touchscreen LCD tipkovnice - LCD tipkovnica u bijeloj boji sa pozadinskim osvjetljenjem - LCD touchscreen ekran veličine 4,3" - opremljena sa RFID proxy čitačem, detektorom temperature, mikrofonom, zvučnikom i USB priključnicom - chromo-termostat funkcija, utor za micro-SD karticu Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
7 | Dobava i isporuka komunikacijskog modula - 5 upravljačkih terminala u potpunosti programabilni - omogućeno dupliranje svih terminala - dodatne stezaljke za napajanje periferije - naponska zaštita - ugrađena zujalica - plastično kućište Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
8 | Dobava i isporuka nadgradnog metalnog magnetnog kontakta - razmak detekcije do 40 mm - NC kontakt - metalno kućište - kabel u kompletu - metalni provodnik kabela Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | Dobava i isporuka PIR + MW detektora prisutnosti - 15m domet detekcije, 100°kut pokrivanja - dvostruki Pyro-elektički senzor, digitalna obrada signala - mogućnost premošćavanja LED alarma - digitalna kompenzacija temperature , podešavanje osjetljivosti - zaštita od bijele svjetlosti, brojač alarmnog pulsa - antivandal zaštita - AND/OR tehnologija, SmartOR tehnologija - trostruka LED signalizacija - spajanje na komunikacijsku liniju Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 36 |  | 0 | 0 | 0
10 | Dobava i isporuka sirene sa bljeskalicom za unutarnju montažu - bez mogućnosti samonapajanja - elegantna izvedba s poklopcem u bijeloj boji - napajanje 12 Vdc - spajanje na komunikacijsku liniju Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
11 | Dobava i isporuka samonapajajuće sirene za vanjsku ugradnju - Programabilno vrijeme isključenja alarmne signalizacije 3/6/9 min - zvučni izlaz 104dB @ 3m - dodatni terminali za aktivaciju i signaliziranje greške - servisni ulaz za blokiranje signalizacije alarma - ugrađen tamper protiv sabotažnog djelovanja - opcija odabira jačine zvučne signalizacije - IP34 zaštita, radna temperatura -25 do +55 °C - LED signalizacija - spajanje na komunikacijsku liniju Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Dobava i isporuka Akumulatora 12V, 2,4Ah Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Dobava i isporuka TCP/IP plug-in komunikacijskog modula za spajanje na LAN i WAN mrežu - komunikacija SIA-IP protokolom - omogućeno slanje priloga i e-mailova - omogućeno upravljanje centralnom jedinicom sa izdvojene lokacije putem interneta - upravljanje putem iOS i Android - podržana statička i DHCP IP adresa - omogućeno upravljanje integriranim sustavima putem grafičkih mapa - on-board ugradnja Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Dobava i isporuka metalnog kućišta za smještaj modula žičanog proširenja. Dimenzije: 254 x 419 x 89 mm Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Dobava i isporuka tampera za metalno kućište, u kompletu s nosačem Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Dobava i isporuka bravice za metalno kućište Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Montaža elemenata, spajanje i programiranje centrale sa svim interakcijama prema projektnoj dokumentaciji - ugradnja i spajanje svih elemenata sustava upravljanja i protuprovale - prijavljivanje svih elemenata u sustav centraliziranog upravljanja - određivanje zona upravljanja - programiranje scenarija elemenata sustava u predviđenim situacijama - programiranje međusobnih interakcija sa sustavima odimljavanja, vatrodojave, protuprovale, video nadzora, rasvjete i automatske regulacije - programiranje proslijeđivanja događaja sustava na telefone korisnika i/ili CDS-a - Integracija izvršnih funkcija upravljačkog sustava na elemente sučeljenih sustava (video nadzora) - dodatni zahtjevi investitora prema projektnoj dokumentaciji | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Obuka osoblja korisnika za rad sa sustavom protuprovale i upravljanja | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri papirnata primjerka i na CD-u | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Sitni materijal (vijčani pribor, stopice, stezaljke, gips i dr.) te ostali nepredviđeni radovi. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
UKUPNO DOBAVA, ISPORUKA I UGRADNJA OPREME, PUŠTANJE U RAD BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0 | 0

## SUSTAV VIDEO NADZORA
SUSTAV VIDEO NADZORA
NAPOMENA: Prije davanja ponude obvezno je izvršiti uvid u Izvedbeni projekt sustava tehničke zaštite radi osiguranja svih potrebnih preduvjeta za integraciju sustava video nadzora sa sustavom protuprovale i izbjegavanja eventualnih manjkavosti za dovođenje sustava u punu funkcionalnost predviđenu projektom.
Sustav video nadzora mora biti integriran sa sustavom protuprovale na način da pristupni događaji na kontroliranim točkama aktiviraju snimanje na odnosnim kamerama (npr. najbliže kamere detektoru koji je u alarmu) i sl.
Red. Br. | Opis | Jmj | Kol. | Cijena (kn) | Cijena (Eu) | Iznos (kune) | Iznos (euro)
DOBAVA, ISPORUKA I UGRADNJA OPREME, PUŠTANJE U RAD
1 | Dobava i isporuka mrežnog 16- kanalnog IP servera video nadzora - brzina snimanja 480fps@Full HD - DirectIP™ komunikacija sa kamerama putem MAC adrese - throughput 320Mbps - ukupan prihvat do 16 kamera - H.265 4K kompresija - maksimalni prihvat tvrdih diskova do 48TB - brzina pregleda „žive slike“ 480fps - direktan Gigabit priključak za 8 kamera sa PoE napajanjem kamera snage 50W - direktan Gigabit priključak za switching (dodatnih 8/max. 16 kamera) - Gigabit Ethernet mrežni priključak - HDMI i VGA video izlazi - Digitalni zoom x2 - x12 - snimanje po detekciji događaja, kalendaru, kontinuirano, po alarmu, - 16 kanalni Full HD istovremeni playback - mogućnost daljinskog pregleda i skidanja video zapisa putem interneta i mobilnih aplikacija | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
- Audio I/O: -/1 RCA, 1 HDMI (do + 16/16 ovisno o kamerama) - Alarm I/O: 4/1 (do + 16/16 ovisno o kamerama) - USB 2.0 x1, USB 3.0x1, RS232 x1 - upravljanje korisničkim sučeljem: miš, daljinski upravljač, mrežna tipkovnica - Operativni sustav: Embedded Linux - Napajanje 230Vac - potrošnja: max. 21,2W (snimač bez HDD-a), max. 52,8W (PoE) - moguća integracija sa sustavom protuprovale Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________
2 | Dobava i isporuka tvrdog diska - tvrdi disk 6TB SATA3, 3.5'' - 64MB cache, Intellipower - AllFrame tehnologija Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dobava i isporuka vanjske kompaktne moto-zoom kamere - DirectIP™ komunikacija sa mrežnim serverom putem MAC adrese - integriran grijač kamere - 2MP 1920x1080 - 1/3" Progresivni CMOS senzor slike - motorizirani varifokalni zoom objektiv f = 3,3 ~ 10mm (F1.3 ~ F2.5) - True WDR 120 dB - P-Iris, remote focus - brzina zatvarača 1/30 sec. do 1/10000 sec - Smart IR tehnologija za izbjegavanje prevelike ekspozicije - automatski mehanički IR cut filtar za noć/dan funkciju - minimalno osvjetljenje 0,1 Lux (u boji); 0 Lux (B&W) - ugrađeni IR iluminator efektivnog dometa 30m - H.265, H.264 & M-JPEG kompresija - maksimalni frame rate 60fps : 1920 x 1080; 30fps : 1920 x 1080(WDR) - četiri istovremena prijenosa video signala - podesiva svjetlina, kontrast, zasićenost i oštrina slike, balans bijele boje - kontrola ekspozicije, pojačanja i maske privatnosti - BLC, Seamless snimanje, smart stream, 3D Noise reduction | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
- podržani protokoli:Direct IP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP - ONVIF podrška - detekcija pokreta, maskiranje 8 zona - alarmni ulaz i izlaz - napajanje: 12VDC; IEEE 802.3af PoE Class 3 - potrošnja: 8,64W - IP66 i IK10 antivandal zaštita - radna temperatura: -40°C ~ 55°C - dimenzije: Ø73.5mm x 308,5mm Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________
4 | Dobava i isporuka vanjske kompaktne kamere sa fiksnim objektivom - DirectIP™ komunikacija sa mrežnim serverom putem MAC adrese - 2MP 1920x1080 - 1/3" Progresivni CMOS senzor slike - fiksni objektiv f = 3,3 mm (F2.0) - True WDR 120 dB - fixed Iris - brzina zatvarača 1/30 sec. do 1/10000 sec - Smart IR tehnologija za izbjegavanje prevelike ekspozicije - automatski mehanički IR cut filtar za noć/dan funkciju - minimalno osvjetljenje 0,1 Lux (u boji); 0 Lux (B&W) - ugrađeni IR iluminator efektivnog dometa 20m - H.265, H.264 & M-JPEG kompresija - maksimalni frame rate 30fps : 1920 x 1080(WDR) - četiri istovremena prijenosa video signala - podesiva svjetlina, kontrast, zasićenost i oštrina slike, balans bijele boje - kontrola ekspozicije, pojačanja i maske privatnosti - BLC, Seamless snimanje, smart stream, 3D Noise reduction | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
- podržani protokoli:Direct IP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP - ONVIF podrška - detekcija pokreta, maskiranje 8 zona - napajanje: 12VDC; IEEE 802.3af PoE Class 3 - potrošnja: 5,24W - IP66 i IK10 antivandal zaštita - radna temperatura: -20°C ~ 55°C - dimenzije: Ø60mm x 230,5mm Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________
5 | Dobava i isporuka original razvodne kutije za kompaktne kamere, vanjska ugradnja Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dobava i isporuka vanjske dome kamere sa fiksnim objektivom - DirectIP™ komunikacija sa mrežnim serverom putem MAC adrese - 2MP 1920x1080 - fiksni objektiv f = 2,8 mm (F2.0) - true WDR 120 dB - 1/2,8" Progresivni CMOS senzor slike - brzina zatvarača 1/30 sec. do 1/10000 sec - Smart IR tehnologija za izbjegavanje prevelike ekspozicije - mehanički IR cut filtar za noć/dan funkciju - minimalno osvjetljenje 0,1 Lux (u boji); 0 Lux (B&W) - ugrađeni IR iluminator efektivnog dometa 30m - H.265, H.264 & M-JPEG kompresija - maksimalni frame rate 30fps : 1920 x 1080(WDR) - četiri istovremena prijenosa video signala - podesiva svjetlina, kontrast, zasićenost i oštrina slike, balans bijele boje - kontrola ekspozicije, pojačanja i maske privatnosti - BLC, Seamless snimanje, smart stream, 3D Noise reduction | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
- podržani protokoli:Direct IP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP - ONVIF podrška - alarmni ulaz i izlaz - audio ulaz i izlaz - detekcija pokreta, maskiranje 8 zona - napajanje: IEEE 802.3af PoE Class 2 - potrošnja: 4,8W - radna temperatura: -20°C ~ 55°C - IP67 i IK10 zaštita - dimenzije: Ø120mm x 92,9 mm Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________
7 | Dobava i isporuka razvodne kutije za vanjske dome kamere, vanjska ugradnja Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
8 | Dobava i isporuka unutarnje dome kamere sa fiksnim objektivom - DirectIP™ komunikacija sa mrežnim serverom putem MAC adrese - 2MP 1920x1080 - fiksni objektiv f = 3,3 mm (F2.0) - true WDR 120 dB - 1/3" Progresivni CMOS senzor slike - brzina zatvarača 1/30 sec. do 1/8000 sec - Smart IR tehnologija za izbjegavanje prevelike ekspozicije - mehanički IR cut filtar za noć/dan funkciju - minimalno osvjetljenje 0,1 Lux (u boji); 0 Lux (B&W) - ugrađeni IR iluminator efektivnog dometa 15m - H.265, H.264 & M-JPEG kompresija - maksimalni frame rate 30fps : 1920 x 1080(WDR) - četiri istovremena prijenosa video signala - podesiva svjetlina, kontrast, zasićenost i oštrina slike, balans bijele boje - kontrola ekspozicije, pojačanja i maske privatnosti - BLC, Seamless snimanje, smart stream, 3D Noise reduction | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
- podržani protokoli:Direct IP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP - ONVIF podrška - detekcija pokreta, maskiranje 8 zona - napajanje: IEEE 802.3af PoE Class 3 - potrošnja: 4,5W - radna temperatura: -10°C ~ 50°C - dimenzije: Ø131mm x 79,3mm Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________
9 | Dobava i isporuka mrežnog PoE preklopnika 8+2 portova - individualni prijenos komunikacijskih podataka za svaku kameru na Direct IP ™ NVR - PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) kompatibilan - PoE izlazi 70W - 8 RJ45 PoE portova - 2 Gigabit uplink RJ45 - potrošnja max. 90W Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Dobava, isporuka i ugradnja komunikacijskog ormara za zidnu montažu - dimenzije 9U, 600 x 450 - dvije police za smještaj opreme - strujna priključnica 8 šuko utičnica - provodnik kabela - uključivo sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Dobava, isporuka i spajanje prespojnog panela 24-Port, Cat.5 Tip: (generički) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Dobava, isporuka i spajanje mrežne utičnice, Cat. 5, plastična, sa protuprašnim poklopcem, toolless ugradnja - ugradnja na patch panel Tip: (generički) | kom | 24 |  | 0 | 0 | 0
13 | Dobava, isporuka i ugradnja prespojnog mrežnog kabela, Cat.5, 1 metra Tip: (generički) | kom | 30 |  | 0 | 0 | 0
14 | Dobava i isporuka UPS uređaja - Izlazna snaga 900W, 1500VA - Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave - Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V - 3x šuko +3x euro utičnice - Vrijeme punjenja 6 h - Komunikacija USB - Dimenzije: 146 x 205 x 391 mm - ugradnja u komunikacijski ormar Obavezno ispunjava Ponuditelj: Tip:____________________________________________________ Proizvođač: ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Ugradnja i programiranje sustava video nadzora - montaža komunikacijskog ormara - montaža patch panela - nabacivanje kablova na patch panele te povezivanje patch kabelima na preklopnike i druge uređaje - ugradnja razvodnih kutija kamera sustava - spajanje na instalacije - puštanje u rad i kadriranje scena prema projektnoj dokumentaciji - ugradnja i spajanje video servera u komunikacijski ormar - ugradnja tvrdih diskova i formatiranje - programiranje video servera sa svim interakcija prema projektnoj dokumentaciji - integracija sa drugim sustavima tehničke zaštite - primopredaja sustava korisniku | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Obuka osoblja korisnika za rad sa sustavom video nadzora | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri papirnata primjerka i na CD-u | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Sitni materijal (vijčani pribor, stopice, stezaljke, gips i dr.) te ostali nepredviđeni radovi. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
UKUPNO DOBAVA, ISPORUKA I UGRADNJA OPREME, PUŠTANJE U RAD BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0 | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
| PROTUPROVALNI ALARMNI SUSTAV | 0 | 0 | €
| SUSTAV VIDEO NADZORA | 0 | 0 | €
| UKUPNO: | 0 | 0 | €
| PDV | 0 | 0 | €
| SVEUKUPNO | 0 | 0 | €